北京市丰台区防火安全委员会办公室文件

丰防安办字〔2017〕38号

北京市丰台区防火安全委员会办公室

关于印发全市八月份火灾情况预警的通知

各街道办事处、乡镇政府，区属委、办、局：

八月份，全市仍面临持续高温，降雨、雷电、冰雹等极端天气时有出现，暑期群众旅游出行活动依然普遍，各类场所夜间营业时间长，用火用电负荷量大，火灾防控压力明显。各街乡镇、部门、单位要进一步深化夏季火灾防控工作，严密落实各项防控措施，全力维护社会面消防安全形势稳定。

一、近年来8月份火灾特点分析

2016年8月2日，丰台区聊城五金建材市场B区店铺发生火灾，过火面积2200平方米，直接财产损失500万元，火灾原因系电动车蓄电池电气线路故障所致。

从近年来全区火灾数据看，8月份火灾起数在22起左右，约占全年火灾的5%，其中2016年火灾起数最高，达到28起，2015年火灾起数最低，为20起。具体分析如下：

（一）火灾区域比较集中。从2016年分析看，卢沟桥乡（4起）、新村街道（4起）、花乡（3起）、马家堡街道（3起）是火灾高发区，合计占火灾总数的50%左右，类似上述区域具有发展建设速度快，人口居住密度高，城乡结合部多，低端产业多，高风险建筑、场所形式复杂等特点。

（二）除居住场所、交通工具、垃圾及废弃物火灾外，工地、人员密集、易燃易爆等场所应作为火灾防控重点。近年来，居住场所、交通工具、垃圾及废弃物始终排在各类场所火灾中的前三位，分别约占总数的40%、24%、5%。同时，建筑工地、动拆迁工地应作为重点防控区域。人员密集场所火灾依然是防控重点。暑期群众旅游、聚会活动增多，商业、餐饮、公共娱乐场所等人员密集场所内动态隐患随之增加，一旦发生火灾，极易造成亡人事故。易燃易爆场所火灾应高度重视,高温、潮湿、雷击等因素，使得易燃易爆场所在储存、运输、销售、使用危险品过程中增加了火灾危险性。

（三）电气因素、用火不慎、遗留火种依旧是引发火灾的主要原因。8月份，生产经营活动处于旺季，生产生活用电负荷持续升高，电气火灾高发问题依然突出，始终高居第一，约占火灾总数的35%,比全年平均比例高出6%。遗留火种和用火不慎（包括吸烟、玩火）引发的火灾所占比重较大，分别占总数的15%、12%左右，其中遗留火种引发火灾的比例近年来有明显涨幅，需重点关注。

（四）燃气泄漏事故频发。燃气泄漏事故如处置不及时，极易发生爆炸，造成重大人员伤亡和财产损失。近期，辽宁、浙江等地餐饮场所相继发生燃气泄漏爆炸事故，造成多人伤亡，引起社会高度关注。7月份，我市发生燃气泄漏事故70余起，造成多人受伤，事故原因主要为疏于管理、操作不当或其他人为因素。

二、八月份火灾防控重点提示

7月份，全区接报电气类火灾事故4起，接报燃气泄漏类事故6起，占各灾害事故中较大比例。各街乡镇、相关行业系统要深刻汲取经验教训，加强防控、落实责任。在基础工作上查缺补漏，着重做好以下重点工作：

（一）扎实做好夏季消防检查工作。一是加强人员密集场所消防安全检查。各地区、相关行业系统要督促公共娱乐场所、宾馆饭店、商场市场、养老机构、劳动密集型企业等人员密集场所落实主体责任，对照落实“六加一”措施要求开展火灾隐患自查自改；督促高层地下建筑、城市轨道交通、大型综合体等火灾高危单位落实严防严控措施，杜绝群死群伤火灾。二是加强燃气使用场所的安全监管。安监、质监、市政市容委等部门，按照职能加大对宾馆、饭店、餐饮、居民住宅等燃气使用场所的监督检查力度和频次，加强安全用气的宣传教育，督促其在燃气使用部位张贴安全警示。严厉打击地下空间、高层建筑内违规使用瓶装液化石油气的违法行为。三是开展文物古建筑消防安全检查。落实文物古建筑消防安全管理和电气防火规定，督促指导文物管理单位加强日常消防安全管理，增设独立式火灾报警器、简易喷淋系统、电气火灾监控系统，推行物联网消防安全监控管理，落实消防设施和电气线路定期检测制度，严格用火用电管理。

（二）全面开展高层建筑综合治理工作。高层建筑高度高、体量大、结构复杂、人员密集、扑救难度大，一旦发生火灾，极易造成重大人员伤亡和财产损失。为此各街道办事处、乡镇政府，区属委、办、局要高度重视，周密部署，合力做好高层建筑综合治理工作。一是要严格落实物业消防安全管理责任。各行业主管部门加强对物业服务企业的管理，督促物业服务企业严格按照法律规定及合同约定做好高层建筑消防安全管理服务工作。二是重点从建筑外保温、建筑消防设施、消防安全管理三方面着手，逐个地区、逐栋建筑开展全面系统排查，不漏过一处电网、不留下一处隐患，切实做到检查一个、安全一个、放心一个。三是推进“科技创安”建设。在新建、扩建、改建和具备自动消防设施的高层公共建筑全面推广安装物联网消防远程监控系统、电气火灾监控系统和厨房灶台油烟道自动灭火系统。在高层住宅推广安装家庭独立式火灾自动报警，在公共区域加装简易喷淋设施和应急广播系统，通过物防技防措施提升消防安全防范水平。

（三）深入开展电气火灾综合治理工作。各街道办事处、乡镇政府，区属委、办、局要结合辖区电气火灾形势特点，依托安委会和防火委平台，强化行业部门的联勤联动，推动落实电器产品生产流通、建设工程、电器产品使用管理等领域的行业部门监管责任，消除电气安全隐患问题。一是按照市安委会办公室印发的《电气火灾综合治理自查检查要点》定期组织开展自查检查和联合检查，查改电气火灾隐患，提升社会用电安全意识。参照《加强不间断电源和应急电源装置使用中消防安全的指导意见》（防安办字[2017]21号），加强对EPS、UPS等长期运行的供电、用电设备巡查检查、维护保养。二是会同相关部门开展电气安全专项培训，主要针对社会单位消防安全责任人、消防安全管理人、电气方面特种作业人员和重点岗位工作人员，熟知本单位、本岗位日常用电防火安全注意事项、电气火灾防范知识，提升自查自改电气火灾隐患的能力。三是大力推广安装电气火灾监控系统、电动车充电配套设施等有效技防手段，强化科技创安。加快对老旧电气线路和设备设施的改造进度，改善基层安全基础。

（四）加强特殊场所火灾防范工作。一是重点对学校内部宿舍、住宅、实验室等重要区域进行认真梳理、加强火灾规律和特点的研判，吸取类似场所火灾教训，加强消防安全管理， 落实针对性措施，确保学校、教育培训机构场所消防安全。二是结合夏季高温高湿、易燃易爆危险品场所火灾爆炸事故多发的季节特点，突出易燃易爆危险品生产、经营、储存、销售、使用等领域环节，各行业部门要研究制定本地区、本部门、本行业工作方案，明确任务分工，细化检查内容，有针对性的开展监督检查工作。三是民政、市政市容委、安监、住建、消防等相关行业部门要紧密配合，积极做好高层建筑消防安全综合治理工作，重点对建筑外墙保温材料、消防设施、安全疏散通道、电气燃气管理等方面进行安全检查，督促指导高层建筑的产权单位、管理单位、使用单位、物业服务单位落实消防安全主体责任，完善消防安全管理制度，落实巡查检查、宣传培训和隐患整改等措施，提高日常消防安全管理水平。

（五）强化消防安全宣传提示工作。各街道办事处、乡镇政府，区属委、办、局要针对夏季火灾特点规律，以人员密集场所、易燃易爆场所、地下轨道交通、养老机构、城乡结合部、老旧小区等区域为重点，大力普及消防安全常识、曝光火灾隐患，依托移动互联网消防信息平台向单位消防安全责任人、管理人、消防志愿者等目标人群推送防火、灭火常识和火警提示信息。要强化入户宣传，开展用火、用电、用气安全自查和可燃物清理，劝导制止不安全行为和不良习惯，进一步提高全民消防安全意识。同时教育、消防等部门要开展“暑期消防宣传教育行动”，推进消防宣传“进教材”、“进军训”，增强师生及学生家庭消防安全意识和自防自救能力。

三、往年全市八月份突出火灾案例

1.2016年8月2日，丰台区新宫地铁站西侧聊城五金建材市场B区店铺发生火灾，过火面积2200平方米，无人员伤亡，直接财产损失500万元，火灾原因系电动车蓄电池电气线路故障所致。

2.2015年8月1日，怀柔区杨宋镇张自口村北京天天兴旺商贸有限公司4号库房发生火灾，过火面积450平方米，无人员伤亡，直接财产损失120万元，火灾原因系电器设备故障所致。

3. 2014年8月25日，朝阳区王四营乡双树南村路东侧280号一库房发生火灾，过火面积500平方米，无人员伤亡，直接财产损失100万元，火灾原因系电气线路故障所致。

北京市丰台区防火安全委员会办公室

2017年8月10日

北京市丰台区防火安全委员会办公室　　　　　　　  2017年8月10日印发

北京市丰台区防火安全委员会办公室

2017年8月8日