北京市丰台区防火安全委员会办公室文件

丰防安办字〔2017〕56号

北京市丰台区防火安全委员会办公室

关于转发市防火委办公室做好党的十九大期间易燃易爆危险品场所消防安全工作的通知

各街道办事处、乡镇政府，区属委、办、局：

为全面贯彻落实公安部、北京市指示精神，持续加强石油化工企业、易燃易爆危险品场消防安全管控，市防火委办公室下发了《关于做好党的十九大期间易燃易爆危险品场所消防安全工作的通知》，现将文件转发给你们，各单位要严格按照文件要求贯彻落实各项工作。在党的十九大期间，要督促单位按照《党的十九大期间易燃易爆危险品单位场所消防安全管控措施指导意见》成立24小时防火巡查队伍，消防安全责任人、管理人带班值守，重点部位落实专人巡视看护，专职消防队、微型消防站、工艺处置技术小组24小时值班，视情采取停止施工、动火、倒罐、清扫、试车等具有较大火灾危险性的操作行为，落实最严密的火灾防控措施。

特此通知。

北京市丰台区防火安全委员会办公室

2017年10月11日

北京市防火安全委员会办公室文件

防安办字〔2017〕59号

北京市防火安全委员会办公室

关于做好党的十九大期间易燃易爆危险品场所消防安全工作的通知

各区人民政府，各地区管委会、办事处，中央在京单位主管部门，市属相关委、办、局（总公司）：

近期，公安部连续下发通知，要求围绕石油化工企业、易燃易爆危险品场所，切实加强消防安全管理，落实严管严控措施，坚决确保消防安全。为确保党的十九大期间全市易燃易爆危险品场所消防安全万无一失，坚决防止发生火灾爆炸事故，全力维护火灾形势平稳，现将有关事项通知如下：

一、保持清晰认识，综合研判风险

各区政府要坚持“守土有责、守土负责、守土尽责”，进一步加强对辖区易燃易爆危险品场所消防安全工作的组织领导，组织安监、质监、城市管理、公安、交通等部门，对辖区易燃易爆危险品场所开展系统风险评估，督促企业严格落实消防安全主体责任，结合生产工艺流程、管道阀门以及储存、运输等环节生产安全自查工作，全面查找因生产安全问题可能诱发的火灾风险，深入研判分析，提前堵塞漏洞，严格火源管理，严禁违章操作，严防火灾发生。特别是对不放心的生产环节和重点部位，要督促企业严格落实安全监管部门工作措施要求，修订完善专项生产运行方案和专项应急预案，严格工艺控制，严格平稳操作，党的十九大召开期间，加强专业操作人员值守看护，从严从实从细落实各项操作规程。

二、严格安全检查，提升管控标准

市、区两级安监、质监、城市管理、公安、交通等负有安全监管职责的部门，要充分发挥职能作用，加强对石油化工、危险化学品生产、储存企业等易燃易爆危险品集中场所，加油站、加气站等易燃易爆液体和气体充装、供应、调压场所，易燃易爆危险品运输单位、燃气瓶间等场所，以及压力容器和相关特种设备质量，燃气管道及设施等环节的安全监管和监督检查。中石化、中石油、市燃气集团、北京化工集团等企业集团，要充分发挥专业管理优势，督促、指导相关企业强化落实逐级和岗位消防安全责任制，加强重点部位、重大危险源检查、巡查，严格落实各项安全操作规程，及时维护消防设施器材，落实避雷、防静电、电气设备防爆等安全措施。党的十九大期间，要督促单位按照《党的十九大期间易燃易爆危险品单位场所消防安全管控措施指导意见》（见附件），成立24小时防火巡查队伍，消防安全责任人、管理人带班值守，重点部位落实专人巡视看护，专职消防队、微型消防站、工艺处置技术小组24小时值班，视情采取停止施工、动火、倒罐、清扫、试车等具有较大火灾危险性的操作行为，落实最严密的火灾防控措施。

三、加强设施维护，落实主体责任

各部门、各单位要围绕易燃易爆危险品生产、储存、运输、销售、使用等环节，指导相关企业对泡沫灭火系统、冷却水系统、消防喷淋、消防水泡、消防水泵、消防供水管网、火灾报警系统等消防设施逐项进行检查测试，对存在问题的要督促企业立即聘请专业机构进行维修，确保完好有效。同时，要督促指导企业对全体员工进行消防安全强化培训，使其熟练掌握消防设施灭火效能和基本操作，特别是一线操作岗位员工，要结合岗位特点和工艺流程，准确掌握关阀断料、稀释冷却等突发情况应急处置程序。安监、消防等部门对检查发现存在突出安全隐患的，消防设施处于严重故障或停用瘫痪状态的单位场所，要严格依法实施“关停、查封”，杜绝带险生产、带患运行。

四、强化应急力量，做好处置准备

要督导指导易燃易爆危险品企业进一步加强应急力量建设，充分发挥专职消防队、微型消防站、工艺处置技术小组作用。单位专职消防队、微型消防站要结合场所性质、工艺流程，贴近实战，加强技能训练和综合演练；工艺处置技术小组要全流程熟悉工艺流程、管道阀门、危险品特性和安全防护等专业知识，加强与应急力量的协调配合，充分发挥工艺处置专业优势，确保发挥关键作用。公安消防部门要组织专业救援队伍，加强对易燃易爆危险品场所的调研熟悉，强化专业训练、联勤联动，切实提升火灾事故应急处置能力。

附件：党的十九大期间易燃易爆危险品单位场所消防安全管控措施指导意见

北京市防火安全委员会办公室

2017年10月10日

附件

党的十九大期间易燃易爆危险品单位场所

消防安全管控措施指导意见

为确保重大活动安保期间易燃易爆危险品单位场所不发生火灾事故，各单位在督促易燃易爆危险品单位、场所认真落实消防安全主体责任的同时，还应加强重要时段消防安全管控。

一、党的十九大召开前，所有易燃易爆危险品单位完成一次消防安全评估、签订一份消防安全承诺书、维护保养一次消防设施、全面检测一次电气、燃气线路设施和避雷、防静电设施、集中培训一次全体员工。

二、党的十九大召开前，易燃易爆危险品单位火灾隐患全部整改完毕或采取严格的防范措施。对于短期确实难以整改到位的，应采取切实可行的安全措施，落实值班巡查队伍，24小时巡逻防控，严防死守。对存在突出隐患且威胁公共安全的单位场所，应依法采取关停措施。

三、党的十九大召开期间，易燃易爆危险品单位消防安全责任人、管理人要一线带班值守。重点部位提前配备充足灭火器材，落实专人巡视看护。专职消防队、微型消防站、工艺处置技术小组实行24小时值班，落实最严密的火灾防范措施。

四、党的十九大召开期间，易燃易爆危险品生产、经营、储存、销售、使用等场所，要严格用火、用电、用气管理，视情采取停止施工、动火、倒罐、清扫、试车等具有较大火灾危险性的操作行为，一旦发生突发火情，组织力量第一时间高效妥善处置。

北京市防火安全委员会办公室　　　　 　　  　2017年10月10日印发