北京市卫生和计划生育委员会关于

做好党的十九大召开期间卫生计生系统

安全生产工作的通知

市中医局、市医管局，各区卫生计生委，各三级医院，各区域医疗合作中心，市卫生计生委各直属单位：

根据市安委会《关于对国务院安委会第28督查组反馈问题挂牌督办的通知》（京安办发[2017]35号）和国家卫生计生委办公厅《关于切实做好2017年国庆节期间安全稳定工作的通知》（国卫发明电[2017]35号）要求，按照2017年9月7日全市卫生计生系统安全稳定工作动员部署会的安排部署，现就做好国庆和党的十九大召开期间全市卫生计生系统安全生产工作的有关事项通知如下：

一、按照万无一失的目标要求，严格履行医疗卫生机构抓好安全生产工作的主体责任

各级各类医疗卫生机构，要切实把安全生产摆在党委、支部工作的核心位置，站在讲政治高度，认真落实“党委抓总、主要领导负总责”“党政同责、一岗双责、齐抓共管”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管技术必须管安全、管许可必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，确保安全生产法律法规、制度标准在本单位的落实。

- 按照万无一失标准，加强对安全生产工作的组织领导。近期，中央和北京市委市政府对北京安全稳定工作提出了“大事不出，小事也不出”“不冒烟，不起火”等明确标准，各级医疗卫生机构，要深刻领会，履行好“站岗放哨”的卫兵职责。对单位安全生产、安全稳定及应急管理处置等工作，要坚持党政主要领导亲自安排布置并抓好监督检查，分管领导始终出现在安全生产管理工作的第一线。对单位存在的安全生产突出隐患，党政主要领导要亲自过问和协调解决。

- 要突出抓好安全生产管理的重点工作。一是要狠抓消防安全。始终保持单位消防通道畅通，对一切可能影响消防疏散的障碍物，坚决予以清除。要对单位各种消防设施器材进行全面检查，确保完好率和可操作率达到100%。要加强对单位电力管线、电气设备、大型医疗设备的监督检查，对达不到国家规定标准的电源插座、接线板等进行彻底更换。要协调电监部门，对单位管线特别是使用时间超过5年的电力管线进行检测，防止和避免发生电气火灾。有高层建筑（国家规定8层或24米）的单位，要将所有高层建筑登记在册并上报当地公安消防机构（部门），并加强消防安全管理。存在易燃彩钢板的医疗卫生机构，要立即进行拆除，拆除困难要严防死守，采取停电断电、禁止明火入内等果断措施。要根据医疗卫生机构混居社区乡镇、外来人员多、人多拥挤、老弱病残、疏散困难等实际，征求专职消防部门人员意见，制定详细防范措施。

- 二是要突出抓好危险化学品监管。严格落实危险化学品专人管理、专柜（库、室）存放制度，对所有易燃易爆危险化学品（包括剧毒、麻醉和精神性疾病药品、放射源、生物制剂及其存储地点）实行全程视频监控，并坚持每天至少现场巡查一次。要加强对危险化学品使用管理的审核领取工作，原则上，科室按一天使用量领取和存放，使用完毕后立即销账，剩余危险化学品按有关管理规定处理；医疗机构储存危险化学品原则上不超过以最小需求量为准，并切实加强同公安、安监等专职机关、部门的沟通协调，确保既安全无事故，又满足医疗卫生服务需要。

- 三是要加强施工和交通管理。所有开展工程建设和装修改造的医疗卫生机构，要加强对施工方、承包方的监督管理，认真审核资质证照，督促其做好安全提示，增加安全防护措施。对进入医院的车辆进行安全检查，规定存放地点，严禁外来车辆（含电动自行车）在医疗机构内充电、加油、加气。

- 要加强安全生产事故隐患、苗头治理。党的十九大召开前，各医疗卫生机构对本单位安全生产工作进行一次全面检查。要建立单位安全生产、安全稳定隐患台账，按照国庆节期间、党的十九大召开前和2017年底前整改完毕的要求，做好安全隐患整改工作。所有隐患整改都要做到留痕管理，要详细记载问题内容、问题性质、整改时间、整改目标、责任人员等。对市、区两级卫生计生行政部门监督检查发现的问题和专业机关（机构）例行检查、执法检查发现的问题，要详细列举存在问题隐患、形成原因、整改措施、整改结果，向组织开展监督检查的部门、机关提交书面报告。报告要经本单位主要负责人签字，并留下联系单位和人员姓名、联系方式。

- 长安街沿线医疗卫生机构、中心城区医疗卫生机构，对本单位存在的安全生产问题和隐患以及整改情况，及时向主管单位和所在区卫生计生委进行书面报告；

- 其他各区医疗卫生机构要及时将存在隐患及治理结果，书面上报所在区卫生计生委；

- 市属三级医院要及时将存在隐患、治理结果上报所在地卫生计生委、市医管局；市卫生计生委直属单位要及时将存在隐患和治理结果及时上报所在地卫生计生委、市卫生计生委。

- 二、加强检查督促，认真履行安全生产行业管理责任

- 严格按照单位自查、各区普查、全市抽查、专家督查的工作模式，加强对安全生产的行业管理。

- 各级各类办医主体，要依法履行对医疗卫生机构的领导责任、管理责任、指导和督查责任，按照人事管理、财务管理和安全生产法规要求，加强对所属医疗卫生机构开展安全生产、落实主体责任的监督工作。

- 各区卫生计生委要按照属地管理、行业管理原则，加强对所属医疗卫生机构、属地医疗卫生机构安全生产的领导、管理、指导、督查工作。要紧密结合欢庆国庆、迎接党的十九大和落实国务院安委会安全生产督查反馈意见，加强对辖区医疗卫生机构安全生产和安全稳定工作的领导和指导督促。要加强对辖区医疗卫生机构的安全生产检查，建立完善安全检查闭环管理制度，建立完善医疗卫生机构安全隐患（问题）台账，对隐患数量、隐患类别、整改措施、整治目标、完成时限、责任人员、是否予以销账等，做到全程掌握。

- 市卫生计生委要加强对全市各级各类医疗卫生机构安全生产的监督检查，采取“四不两直”方式，检查发现存在的问题和隐患，并协调相关专业部门和机构，组织开展执法监督检查，对督查中发现的问题，建立台账，交由区卫生计生委督查整改，并视情组织开展业务培训，通报讲评整改结果。对拒不整改、整改不到位、造成恶劣影响的单位和人员，采取约谈、移送安监、质监、电力、环保、住建、公安消防、纪检监察等部门的系列措施。

- 围绕保障首都社会安定和城市安全运行做好应急处置工作

- 按照市应急委统一部署，自9月30日O时至十九大会议闭幕期间，本市全面启动卫生应急机制，进一步加强全市公共卫生安全和卫生应急管理工作。具体要求见市卫生计生委即将下发的《北京市卫生和计划生育委员会关于加强国庆假期、党的十九大期间全市公共卫生安全和卫生应急管理工作的通知》。各区卫生计生委和各级各类医疗卫生机构，要根据市委、市政府、市应急委相关部署，狠抓工作落实，确保有效预防和及时处置各类突发事件，确保国庆和十九大期间首都社会稳定和城市安全有序运行。

- 特此通知

- （联系人：综合监督处刘忠良；电话：83970653；邮箱：zhjdc@bjhb.gov.cn）

- 北京市卫生和计划生育委员会

- 2017年9月29日