北京市丰台区防火安全委员会文件

丰防安字〔2017〕27号

北京市丰台区防火安全委员会

关于印发丰台区党的十九大消防安全

十项严管严控措施的通知

各街道办事处、乡镇政府，区属委、办、局：

为全面贯彻落实市委市政府、区委区政府主要领导在各类安全工作会议上的指示精神，全力确保党的十九大服务保障和安全稳定。现将《丰台区党的十九大消防安全十项严管严控措施》下发给你们，请严格落实，确保社会面安全稳定。

特此通知。

附件1：丰台区党的十九大消防安全十项严管严控措施

附件2：北京市防火安全委员会关于落实市委市政府主要领导指示精神进一步加强首都社会面火灾防控工作的通知

（此页无正文）

北京市丰台区防火安全委员会

2017年10月7日

附件1：

丰台区党的十九大消防安全十项严管严控措施

党的十九大召开期间，自10月18日6时至党的十九大闭幕，采取以下消防安全严管严控措施。

一、彩钢板建筑24小时实名制看护，死看死守

党的十九大召开前进一步加大清拆力度，对泡沫夹芯彩钢板建筑一律依法采取“三停”、查封等措施；督促彩钢板建筑使用人落实电气线路穿管保护措施，未采取穿管保护的，依法采取“三停”、查封等措施，确保消防安全。

党的十九大召开期间，要落实24小时实名制看护措施，开展不间断巡查检查，每日向属地街乡镇、公安派出所报告情况，微型消防站重点巡控，遇到突发情况，迅速处置上报。

二、施工现场岗位人员、重点单位岗位人员、一般单位岗位人员24小时值守，每小时开展一次巡查

施工现场岗位人员是指负责人、消防安全管理人、安全员。重点单位岗位人员指消防安全责任人、消防安全管理人、中控室值班人、其他特殊工种人员自动消防设施维保单位的技术人员。一般单位岗位人员指法人、安全管理人员、保安人员和特殊工种人员，夜间巡查不少于4次。

三、施工现场停止动火作业、社会单位停止装修改造

丰台区域内所有施工现场、社会单位停止一切施工、拆除工作，特别严禁进行电焊、气焊、切割、防水等有火灾危险性的施工作业。单位场所除消防用电及必要的用电线路外，切断其它电源。落实24小时防火巡查、视频巡控和夜间巡更制度，微型消防站队员着装24小时专职值班（不再承担其他工作任务），及时处置突发情况。

四、重点对施工现场、室外区域、重点区域开展湿化作业

施工工地于每日上午9时和下午15时开展2次全面湿化，如遇大风干燥天气，视情增加湿化频率；社会单位对经营范围内的院落、楼顶、平台、停车场等室外区域开展全面湿化；街乡镇等属地单位对辖区内道路、绿化带、停车场、平房区、出租大院等重点区域划定湿化区域，实名制落实责任人员和车辆开展湿化工作。

五、重点单位实行微信工作报告制度，一般单位实行每日工作记录制度

各辖区消防监督员依托区域重点单位微信群，要求所辖重点单位于每日8时、14时、20时通过微信工作群向属地监督员报告前一时间段的单位消防安全管理工作；一般单位每日8时、20时记录前12小时消防安全管理工作情况留档备查。督促单位配备消防水桶及消防用水。

六、重点单位、社区（村）微型消防站，街乡镇小（微）型消防站开展前置备勤

重点单位、社区微型消防站全部警力进入战备状态，24小时着装备防，区域联防提前设置一键式通讯响应，遇突发事件迅速处置并第一时间上报。社区微型消防站每2小时对所辖社区巡查一遍；配备消防车辆的微型消防站、专职消防队各自到重点地区前置备勤。

七、社会单位、居民小区、农村院落预置水带水枪

各单位提前将水带水枪连接地下消火栓、墙壁消火栓、水泵接合器，配备相应的消火栓大闸及井盖钥匙（铁钩），提升应急处置速度。

八、最大范围发动群防群治力量巡、防、控、报

各街乡镇等属地单位部署群防群治力量至每栋高层建筑、重点单位、施工现场、不放心等场所，每人配备背包及两瓶水，明确每人看护职责及区域，落实巡视火情、消除隐患、控制初起火灾、及时上报情况工作责任。

九、电动自行车严格集中停放、充电

严格管控电动自行车进入居民住宅楼停放或充电，实名制落实巡查看护人员，加强散放电动自行车巡查检查，及时发现消除违规停放、充电等危险行为。对电动自行车集中停放、充电场所落实专人看护，遇到突发情况，迅速处置上报。

十、设立制高点观察哨

各街乡镇等属地单位按照行政区划在辖区域最高建筑楼顶设立观察哨，发现情况一报直报消防支队指挥中心（88249926），微型消防站和前置备勤车辆第一时间前往处置。

附件2：

北京市防火安全委员会文件

防安字〔2017〕19号

北京市防火安全委员会关于

落实市委市政府主要领导指示精神进一步

加强首都社会面火灾防控工作的通知

各区人民政府，各地区管委会、办事处，中央在京单位主管部门，市属相关委、办、局（总公司）：

党的十九大召开在即，市委、市政府高度重视党的十九大安全服务保障和首都安全稳定。市委书记蔡奇、代市长陈吉宁先后两次召开全市领导干部会议，强调：“做好党的十九大服务保障工作，首要的就是坚决维护首都安全稳定，确保服务保障工作滴水不漏”。蔡奇书记在检查公共安全和群众文化服务工作期间，特别叮嘱：“秋天风干物燥，要严防火灾发生，要利用媒体广泛宣传防火提示，动员群防群治，确保节日欢乐祥和，喜迎党的十九大”。公安部副部长、副市长王小洪多次研究部署节日消防安全和党的十九大消防安保工作,一线带队检查,督导工作落实。为落实党中央、公安部和市委、市政府领导指示精神和工作部署，全力做好党的十九大安全服务保障工作，坚决确保全市社会面火灾形势平稳，不发生影响首都安全稳定的起火冒烟事故，现就落实蔡奇书记、陈吉宁代市长和王小洪副市长重要指示，进一步加强社会面火灾防控工作通知如下：

一、加强组织领导。各级政府要清醒认识当前全市消防安全基础依然薄弱，火险隐患不同程度存在，距离首都“不起火、不冒烟”的工作目标和上级领导要求还有一定差距的现实。要严格落实政府总负责、主要领导负总责、分管领导分工负责的总要求，进一步强化消防安全风险的预测、预警、预防，再部署、再研究、再发动辖区社会面火灾防控工作。各级政府、各部门主要领导是第一责任人，要再次开展消防安全风险分析研判，拉列辖区火灾高风险区域、不放心场所名单，进一步落实消防安全联防、联控、联治工作机制，组织有关部门逐一约谈、见面，明确实名制盯死看牢责任、看护人员、管控措施。要以区政府名义发布社会面火灾防控动员令，进一步动员社会力量开展消防安全群防群治。各级领导干部要下沉一线、靠前指挥，逐级开展检查指导，把工作任务落实到岗，具体到人，确保部署发动到位、隐患排查整治到位、措施严格管控到位。

二、落实实名看护。各级政府、各部门要建立实名制分片包干机制，区（地区）政府领导包街乡、行业部门领导包企业、街乡镇领导包网格,组织社区（村）居委会、综治、安监、流管、楼门院长、红袖标、小型消防站、微型消防站等网格力量包楼、包院、包单位，网格化“定岗、定人、定责”，确保每条街道（胡同）、每个院落、每栋建筑“有人管、看得住”，确保实现“不起火、不冒烟”目标任务。东城、西城等中心城区要重点看住老旧平房胡同、大屋脊筒子楼、文物古建筑；朝阳、海淀、丰台、石景山、大兴、通州、顺义、昌平、房山等地区要重点看住易燃易爆、高层建筑（CBD地区）、彩钢板建筑、仓储物流、待拆迁区域、城乡结合部、施工现场等高风险地区、不放心场所；门头沟、怀柔、平谷、密云、延庆等远郊区要重点看住民俗村落、农家乐、旅游景点。

各地要进一步强化应急处置力量、装备、车辆前置，拆除现场可燃建筑材料、拆迁腾退区域、大型集贸批发市场、彩钢板建筑集中连片等不放心、不托底区域以及区域性隐患场所落实责任人和看护措施，同时部署挖掘机、推土机、洒水车等应急车辆装备，配备灭火器、消防水桶等简易灭火器材，做到前移关口、死看死守。要充分发挥“朝阳群众”、“西城大妈”等群防群治力量品牌优势，组织社区（村）居委会、综治、安监、流管、楼门院长、红袖标、小型消防站、微型消防站等基层网格力量，实施实名制定时、定点不间断巡查检查；充分利用各类媒体开展消防安全宣传，确保消防宣传进院进楼、进门入户，引导广大市民积极清理楼梯、走道内可燃杂物、电动自行车，开展邻里守望、平安互助。

三、强化隐患清零。各级政府、各部门要把“隐患清零”的工作要求贯穿到隐患排查整治的全过程，集中整治一批隐患问题，消除各种不稳定因素。严管重点要害，要紧盯党的十九大安保涉及的会场、住地及周边，行车路线沿线和服务保障单位等核心要害，以及高层建筑、文物古建筑、人员密集场所等重点场所单位，反复查、查反复，集中约谈消防安全负责人，签订责任状，做出安全承诺，确保消防安全万无一失；严管重大和区域性隐患，对城乡集贸批发市场、物流仓储、彩钢板建筑、待拆除现场可燃物建筑材料、“三合一”“多合一”等高风险区域场所，在落实维稳措施的条件下，警示教育单位自行落实关停、断电、断气等严管严控措施。严管薄弱环节，严禁电动自行车在楼道等楼内公共区域停放、充电；严禁违规进行液化石油气瓶倒罐、充装；严禁施工现场违规使用明火作业、交叉作业，建筑施工废料必须及时清除，易燃可燃施工材料必须规范码放并采用不燃材料覆盖。各地、各部门要严格、规范、文明、公正执法，以“零容忍”的态度，严肃震慑打击各类消防违法违规行为，坚决督促整改各类隐患问题。

四、严格执纪问责。各级政府督察部门要前移责任追究关口，紧盯问题和隐患，严格事前、事中、事后刚性问责；对工作失职、失控漏管造成后果的，要严格倒查、严厉惩处、严肃追责。请各区（地区）政府于10月9日前将区（地区）政府、街道（乡镇）领导分工包片实名制登记表（附件）报市防火安全委员会办公室备案，市防火委将成立工作组明查暗访各项工作措施落实情况，对实名制看护力量不到位、工作责任不落实、重大隐患排查整改不到位导致发生有影响起火冒烟事故的，将提请市政府实施严格的责任追究。各区（地区）要组织区属行业部门领导包企业，社区（村）居委会、综治、安监、流管、楼门院长、红袖标、小型微型消防站等网格力量包楼、包院、包单位，建立实名制登记台账，区防火安全委员会办公室备案留存。

特此通知。

附件：党的十九大消防安全分工包片实名制登记表

北京市防火安全委员会

2017年10月3日