北京市丰台区防火安全委员会办公室文件

丰防安办字〔2017〕44号

北京市丰台区防火安全委员会办公室

关于印发丰台区9、10月份火灾形势分析

的通知

各街道办事处、乡镇政府，区属委、办、局：

9、10月份，全市生产建设将进入旺季，经营活动更加活跃，随着气温不断降低，用电量会增加，火灾危险性上升，火灾防控压力明显增大，同时“十一”长假、中秋节、党的十九大国重大节日、活动安保任务接踵而至，各单位要引起高度重视，采取针对性措施落实工作，确保社会面火灾形势稳定。

一、近年全区火警火灾情况

2015年全年火灾273起，9、10月份约占14.3％，2016年全年火灾392起，9、10月份约占17.1％，2017年至今（1月1日0时至8月31日24时），全区共发生火灾196起。

2015年9月，10月全区接火警56起，火灾39起，伤亡1人，直接财产损失418102元，过火面积107.7平方米

2016年同期，接火警99起，同比上升76.7％，火灾50起，同比上升28.2％，伤亡0人，直接财产损失161420元，同比下降61.4％，过火面积108.3平方米，同比基本持平。

二、全区火灾分析

（一）各街乡镇9、10月份火灾情况

2016年火灾高位运行街乡镇是方庄街道、新村街道、马家堡街道、卢沟桥乡、大红门街道，占全区火灾总数的48％，2015年、2016年连续两年没有火灾的街乡镇是云岗街道、宛平城地区、东高地街道、和义街道。

9、 10月份各街乡镇火灾统计表

| 地区 | 2016年 | 2015年 | 同比 | 地区 | 2016年 | 2015年 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卢沟桥乡 | 4 | 3 | 33.33% | 南苑乡 |  | 2 | -200% |
| 花乡 | 1 | 4 | -75% | 长辛店镇 | 2 | 4 | -50% |
| 王佐镇 | 1 |  | 100% | 丰台街道 | 3 | 4 | 25% |
| 西罗园街道 | 3 | 1 | 200% | 方庄街道 | 6 | 1 | 500% |
| 太平桥街道 | 1 |  | 100% | 东铁匠营街道 | 2 | 3 | -75% |
| 右安门街道 | 2 | 1 | 50% | 长辛店街道 | 2 |  | 200% |
| 新村街道 | 5 | 2 | 150％ | 卢沟桥街道 | 2 | 1 | 100% |
| 云岗街道 |  |  |  | 东高地街道 |  |  |  |
| 南苑街道 |  | 2 | -200% | 大红门街道 | 4 | 1 | 300% |
| 马家堡街道 | 5 | 4 | 25% | 和义街道 |  |  |  |
| 宛平城地区 |  |  |  | 其他 | 7 | 6 | 66.66% |

（二）多数场所火灾同比上升，住宅、宿舍类火灾占比较高

从分场所的火灾情况看，住宅、宿舍类火灾21起，同比上升17％， 约占同期火灾起数的42％，是火灾防控的重点， 垃圾及废弃物3起，同比上升300％， 物资仓储2起，同比上升200％， 宾馆1 起，同比上升100％，医院1起，同比上升100％， 建筑工地1起，同比上升100％，交通工具11，同比下降15％，其他 10起。

（三）电气火灾相对较突出，生活用火不慎仍是防控重点

从引发火灾的直接原因看，由于这个阶段处于用电高峰期，用电负荷大，电气线路老化、敷设不符合规范、电器故障等引发的火灾最多，约占总数的22％，其次是用火不慎引发的火灾，占14％，遗留火种占12％。

三、9、10月份重点防控提示

各单位要以夏季消防检查工作为契机，以高层建筑综合治理、彩钢板专项整治、电气火灾防范为重点，深入开展“大排查大整治大宣传大培训”活动，不断提升社会火灾防控能力，有效维护消防安全形势稳定。

（一）紧盯消防条件差、隐患突出、火情多发的老旧小区、平房院落、大屋脊筒子楼、城乡结合部。组织房管部门、街道乡镇、社区（村）居委、物业管理单位集中排查，发挥群防群治力量加强巡查，建立网格化管理机制，掌握独居老人、残疾人、卧床病人、拾荒人员等弱势群体底数，加装独立烟感报警装置，落实帮扶措施；借助“疏解整治促提升”专项行动，加强源头治理，拆除违章建筑，改造电气线路，清理可燃杂物，打通疏散逃生通道，减少火灾隐患，降低火灾风险。

（二）紧盯发生火灾易造成严重社会影响的地点和单位。对高层地下建筑、彩钢板建筑、易燃易爆危险品场所、人员密集场所、施工现场、生产加工企业、物流仓储等火灾高危单位和“涉会场所”周边的餐饮场所、“六小单位”，组织行业、系统开展高频检查、滚动排查，督促社会单位严格落实消防安全主体责任和火灾隐患整改，强化用火用电用气管理。

（三）紧盯电气火灾防范工作。各单位要持续推动既有建筑和新建、改扩建工程以及各行业单位安装电气火灾监控系统，尤其是要把涉会“五供”单位、地标性建筑、人员密集场所、列为安装重点，大力推广；在社区持续推广设置电动自行车集中停放点和充电设施，加强集中停放点灭火器材配备，落实日常管理；集中整治“电气老化损坏、私拉乱接、违规堆物、违规充电、假冒伪劣”等突出问题，有效遏制电气火灾高发势头。

（四）紧盯9、10月份天气干燥的季节特点，采取针对性措施降低火灾风险。一是针对社会面公共区域，要及时清理堆放在室外的杂物、垃圾和废弃物，尤其是城乡结合部和部分乡镇、农村等综合治理较差的地区，要从源头上减少垃圾废弃物场所的火灾数量；二是增加撒水湿化频次，对落叶通过加湿进行及时清理；三是利用电视、广播、网站、微博微信等多种媒体，提示广大市民定期对机动车进行换季保养和维护，强调行车安全，从而减少机动车火灾。

特此通知。

北京市丰台区防火安全委员会办公室

2017年9月7日