北京市丰台区防火安全委员会文件

丰防安字〔2017〕18号

北京市丰台区防火安全委员会

关于丰台区槐新公园体育综合体工程在建工地火灾情况的通报

各街道办事处、乡镇政府，区属委、办、局：

9月11日16时12分左右，丰台区槐新公园体育综合体工程在建工地发生火灾。接到报警后，市119指挥中心迅速调集3个消防中队、14部消防车到场处置。火灾过火面积约1平方米，无人员伤亡。经初步调查，火灾原因系切割作业引燃周边杂物和挤塑板所致。

这起火灾发生在距离党的十九大召开仅有37天之际，造成了恶劣影响，被腾讯新闻、凤凰网等多家媒体报道。火灾发生后，区委、区政府领导高度重视，责成区公安消防支队彻查火灾事故原因及责任，从重从严处理。火灾的发生，暴露出各单位、各部门对消防工作落实还不到位，主要体现在：一是火灾隐患排查不到位，还有“死角”和“盲区”。施工现场对建筑垃圾清理不及时，切割过程中操作人员缺乏消防安全意识，未采取有效的安全防护措施；二是职能部门监管不到位，区防火委办公室9月6日刚刚下发《关于转发市防火委切实加强当前社会面火灾防控工作的通知》，明确要求对施工工地等易发生火情的单位和场所要加强消防安全监管。相关职能部门未对不放心的区域场所落实严防严控措施，特别是施工现场，人员结构复杂、动态隐患多，极易造成火灾；三是单位主体责任落实不到位，消防工作未落地见效。“消防工作就是应付消防部门检查”的错误认识在个别单位还一定程度存在，极大制约了消防工作落实。

各单位要深刻吸取此次火灾教训，按照党的十九大消防安保工作整体部署要求，进一步提高政治站位，扎实抓好各项火灾防控工作，确保全区消防安全形势持续稳定。

一、切实强化责任意识，全力以赴确保党的十九大消防安全。当前，党的十九大消防安保工作已进入关键阶段，各级领导多次就有关安全工作提出严格要求。区防火委8次下发文件通知发布火灾预警、三令五申要求提升社会面火灾防控工作。各单位要严格贯彻落实各级领导指示精神，切实增强“首都无小事”的责任感，绷紧消防安全这根弦，狠抓“党委政府领导的第一责任、行业部门的监管责任、企业单位的主体责任、乡镇街道的直接责任”等“四个责任”落实，严密各项防控措施，要按照分片包干工作机制，深入一线特别是重要场所和不放心场所，靠前指挥，亲自检查，督促消防安全工作落实到位。

二、认清形势再鼓干劲，紧盯重点全面堵塞漏洞。当前，全区消防安全薄弱环节仍大量存在。主要体现在：超大型综合体火灾危险性高，易燃易爆场消防安全隐患大，城乡结合部地区情况复杂，行业性消防隐患明显，区域性市场规模大、隐患突出，流动人口居住场所隐患大等。各单位要持续加大工作力度，对行业和辖区开展消防安全形势分析，采取针对性、实用性措施，全力做好社会面火灾防控工作。在施工现场要全面落实“拆除腾退期间十项安全措施”，贯彻公安部副部长、副市长、市公安局局长王小洪同志全面加强消防隐患的摸排和检查，特别是拆迁、施工工地等易发生火情的单位和场所的指示要求，坚决实现十九大“五个确保”工作目标，即十九大安保期间,确保会场、住地不发生火灾事故，确保全市不发生较大以上和有较大影响的火灾事故；十九大会议期间, 确保会场、住地视线范围内不冒烟、不起火，确保直接为大会提供服务的供水、供电、供气、供热、食品供应、邮政、通信等重点服务保障单位不发生火灾事故，确保全市不发生有影响力的火灾事故，火灾起数、火灾亡人数同比下降50%。全力以赴做好党的十九大消防安保工作，坚决确保社会面消防安全形势高度稳。

三、严肃执法跟踪问责，突出针对性措施落地见效。各单位要严格落实“一般隐患立即整改、突出隐患限期整改、重大隐患挂账整改”的分类整改措施，进一步加大执法力度，依法高限处罚，坚持系统治理、综合治理，协调推进解决各类隐患问题，形成高压震慑态势。监督检查中要全面实施“四个一律”硬措施，即建设工程凡存在未经依法审核擅自施工的，一律责令停止施工并顶格罚款；凡属地单位施工中违反消防法律法规，造成火灾事故的，一律追究属地及人员责任；凡施工人员违规使用明火作业或者在具有火灾危险的场所吸烟、使用明火的，一律依法拘留；自即日起至十九大闭幕，对存在上述火灾隐患的，一律依法从严、从快、从重处罚。

此次火灾区消防支队联合南苑公安派出所对山东滕建建筑集团有限公司（总包）及北京汇鑫实创有限公司（分包）7名相关人员进行询问，对未采取消防安全措施、违反规定使用明火作业及未遵守本行业操作规程人员实施行政拘留。同时区消防支队依据《消防法》对北京宏南乡依投资管理有限公司（甲方）进行顶格处罚；对山东滕建建筑集团有限公司（总包）进行9万元的行政处罚；对北京汇鑫实创有限公司（分包）进行9万元的行政处罚。

党的十九大召开在即，各单位要高度丰台区社会面消防安全工作，确保党的十九大胜利召开，实现“五个确保”刚性目标。对于发生3人及3人以上较大火灾事故或有影响火灾事故的单位及个人，区政府将严肃倒查责任，追究责任人及责任领导，倒逼各项工作落实。

特此通报。

北京市丰台区防火安全委员会

2017年9月12日