## Sheet1
2025年“双随机”检查工作计划表
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 |  | 检查主体（层级） | 抽查对象 | 抽查基数 | 抽查比例 | 抽查时间段 | 责任单位
|  | 检查类别 | 检查内容
1 | 燃气非居民用户部门联合抽查 | 燃气的使用情况 | 擅自操作公用燃气阀门 | 宛平街道综合行政执法队 | 全部 | 37 | 10% | 2025年全年 | 丰台区宛平街道办事处
|  | 燃气的使用情况 | 将燃气管道作为负重支架或者接地引线
|  | 燃气的使用情况 | 安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具
|  | 燃气的使用情况 | 擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置
|  | 燃气的使用情况 | 在不具备安全条件的场所使用、储存燃气
|  | 燃气的使用情况 | 改变燃气用途或者转供燃气
|  | 燃气的使用情况 | 燃气非居民用户未安装、使用符合要求的燃气燃烧器具及其连接管、燃气泄漏报警装置
|  | 燃气的使用情况 | 个人擅自拆除、改装、安装或者移动户内管道燃气设施
|  | 燃气的使用情况 | 个人侵占、毁损，擅自拆除、改装、安装或者移动户外燃气设施
|  | 燃气的使用情况 | 人员密集场所使用天然气、液化石油气未安装浓度检测报警装置
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 未取得燃气经营许可从事经营活动
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 不按照燃气经营许可的规定从事经营活动
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 擅自停止供气、调整供气量，或者擅自停业或者歇业
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气经营者在不具备安全条件的场所储存燃气
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 未按规定设置燃气设施保护装置和安全警示标志
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气经营者未定期进行巡查、检测、维修和维护
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 未采取措施及时消除燃气安全事故隐患
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 未设立售后服务站点或者未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 未取得燃气经营许可从事燃气经营活动
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气供应企业不按照燃气经营许可决定的要求从事燃气经营活动
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气供应企业不符合燃气经营许可条件要求从事燃气经营活动
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气供应企业违反规定与非居民用户签订供用气合同（进行供气）
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气供应企业未向用户提供安全、稳定、质量合格和价格合理的服务
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气供应企业未建立和完善安全保障制度并遵守相关规定
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气供应企业未建立健全用户服务制度、规范服务行为并遵守相关规定
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气供应企业销售瓶装液化石油气未如实记录用户基本信息以及用户持有气瓶的数量、定期检验周期和报废期限等情况
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气供应企业未在用户持有的气瓶定期检验周期、报废期限到期前三十日内通知用户将气瓶送交处理
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气供应企业对非居民用户未直接配送、安装气瓶，并对其用气场所、燃气设施和用气设备进行安全检查
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气供应企业未对直接配送瓶装液化石油气居民用户的用气场所、燃气设施和用气设备进行安全检查
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气供应企业销售瓶装燃气未遵守相关规定
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气供应企业未按要求对燃气用户暂停供气或者限制购气并进行报告
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 管道燃气供应企业未按照规范维修、安装、改装、移动或者拆除居民用户专有部分的燃气设施
|  | 燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量 | 燃气供应企业不按照燃气设施改动许可的要求实施作业