北京市丰台区卫生和计划生育委员会文件

丰卫计发〔2017〕117号

关于印发丰台区卫生计生委

电气火灾综合治理实施方案的通知

区域内各卫生计生单位：

为做好丰台区卫生计生系统消防安全工作，根据《北京市电气火灾综合治理实施方案》（京安发〔2017〕4号）的通知要求，结合我系统实际制定了《丰台区卫生计生委电气火灾综合治理实施方案》，现印发给你们。请各单位根据《方案》要求，认真学习，严格落实，切实做好本单位电气火灾综合治理工作，保障卫生计生系统消防安全。

丰台区卫生计生委

2017年7月7日

丰台区卫生计生委电气火灾综合治理实施方案

为深入贯彻落实中央领导重要批示、指示精神，深刻汲取近年来电气火灾事故高发、人员伤亡惨重的教训，坚决遏制重特大特别是群死群伤火灾事故发生，确保人民群众生命财产安全，维护首都安全稳定，为把北京打造成国际一流的和谐宜居之都创造良好的安全环境。按照《北京市安全生产委员会关于印发<北京市电气火灾综合治理实施方案>的通知》（京安发〔2017) 4 号）要求，丰台区卫生计生委结合系统实际，特制订为期三年的电气火灾综合治理实施方案。

一、工作目标

坚持“政府领导、部门监管、单位负责、综合治理”的原则，在党委政府的组织领导下，开展全面排查，重点整治电器产品及其线路使用管理等方面存在的隐患和问题，排查整治各单位电气使用维护违章违规行为，力争通过三年综合治理，实现卫生计生单位电气使用维护安全水平明显提升，全系统电气火灾零事故。

二、治理内容及工作措施

（一）强化单位用电安全隐患排查整治

各单位要严查以下内容：

1.是否有电线乱接乱拉现象；

2.电线是否穿非燃管保护；

3.是否使用破损的电线、插头、插座；

4.电线是否有承重现象；

5.配电箱是否接线规范、是否有足够的安全工作空间、箱内是否定期清洁、箱体是否有封闭措施、是否使用非燃材料制作；

6.设备设施的裸露带电体是否有绝缘防护，漏电保护器、保护接地线是否配备齐全、有效；

7.配电室通往室外的门是否向外开启、是否设置了不低于40cm的挡鼠板、室内环境是否整洁、高压配电室是否有专人全天值班、是否配备了安全用具并妥善保管。

（二）强化单位电气安全隐患排查整治。

严查医疗卫生单位用电安全管理制度不完善不落实问题；严查单位电气线路敷设不规范、用电负荷超额、电源插座数量不足以及未设短路保护装置、私拉乱接电线、使用“三无”电器产品等问题；严查单位电缆井、配电间堆放杂物等问题；严查单位未配备专业电工、未按规定定期检测电气线路和设备问题；

（三）加强电气相关从业人员监管。

加大对特种作业人员（如电工）等专业技术人员的管理，做到持证上岗。

（四）加强电动自行车火灾隐患整治。督促本单位电动车棚及本单位家属院电动车棚开展经常性检查巡查，及时发现和制止在楼梯间、楼道、疏散通道、安全出口等区域违规停放和充电，及时发现制止私拉乱接临时电线、从室内拉“飞线”到室外为电动自行车充电等不安全行为。加强集中停放点灭火器材配备，落实日常管理。

三、治理时间和步骤

2017年5月开始至2020年4月结束，分四个阶段进行。

1、动员部署阶段（2017年6月中旬前）。各医疗机构要结合自身实际，制定具体实施方案，全面动员部署，广泛开展宣传，动员医务人员积极参与。

2、自查自纠阶段（2017年6月至2017年10月）。各医疗机构自行组织开展电气安全隐患排查，排查电器产品及其线路是否符合法律、法规、技术标准、规范要求，对检查发现的问题进行整改。

3、建章立制阶段（2017年10月至2020年4月）。各医疗机构进一步完善电气管理法规和技术标准，健全用电安全日常管理制度，完善建筑电气防火性能、电气系统维护保养及电气检测等方面要求。

4、集中整治阶段（2018年1月至2020年4月）。区卫生计生委按照综合治理工作要求，组成检查组依法开展排查整治，集中督促整改重大电气安全隐患。

四、责任分工

1、成立卫生计生委电气火灾综合治理小组，由李海秋书记、刘婉莹主任任组长，张立坚书记、于艳丽主席、曹苁副主任、肖立新副主任、谷守贺副主任任副组长、卢守华副主任任副组长，区卫生计生委各科室主任（科长）和各医疗卫生单位主要负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在行政科，了解掌握系统内部电气安全隐患排查整治进展情况，加大监督管理力度，定期开展排查检查，督促行业单位落实电气安全主体责任和电气安全隐患整改，推动电气火灾监控系统安装，提升电气安全治理综合能力。

2、各医疗机构加强组织领导，结合自身实际制定电气火灾综合治理实施方案，明确电气安全管理人员和责任，组织开电气安全隐患排查整治工作，摸清底数，建立台账，并及时发现、整改火灾隐患问题。定期进行安全提示，开展电气防火常识宣传。

五、工作要求

1、高度重视，落实责任。开展电气火灾综合治理是贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作系列重要讲话精神，大力推进京津冀协同发展、首都“四个中心”定位、城市副中心建设等重大战略的重要举措，各单位结合实际及冬春火灾防控、夏季消防安全检查、平安行动、城乡结合部重点地区消防安全综合治理等专项行动，成立专门工作机构，研究制定实施方案、细化整治目标和整治措施，逐件、逐项督促落实，务求治理实效。

2、强化自查，及时整改。各单位要明确职责，定期开展有效的自查工作，尤其是对使用时间长的电气产品、线路，认真细致开展排查，发现问题必须立即整改，并建立台账。每季度至少召开一次专题会议。通过开展自查自纠，加强单位电气火灾隐患的排查力度，切实加强电气火灾应对能力。

3、广泛宣传，全民参与。要充分利用宣传栏、展板、电子屏等方式，普及安全用电常识、用电管理标准和规范，强化单位员工和群众用电安全管理工作重要性和紧迫性的认识，提高用电安全自救互救能力，宣传电气火灾事故教训，形成全面关注参与电气火灾防治的浓厚氛围。

4、强化考核，确保成效。区卫生计生委将电气火灾综合治理工作纳入年度安全生产、消防工作目标责任考核评比内容，建立年初部署任务、定期调度推进和年终考核通报机制，每季度至少组织一次督查检查，全面提升卫生计生系统电气防范安全管理水平。

5、及时总结，定期反馈。综合治理期间，各单位要加强情况信息收集汇总，认真总结提炼经验做法，明确专人负责，及时向电气火灾综合治理小组反馈工作情况，电气火灾综合治理小组将定期通报反映工作、交流经验做法。各医疗机构将综合治理实施方案、部署开展情况和联络员姓名、职务、联系电话，请于2017年7月14日前报送行政科邮箱（wsjxzkaq@163.com）；2017年9月20日前报送阶段性工作小结；从2018年起，每年1月3日前报送上年工作情况总结，每年7月3日前报送当年上半年工作小结；2020年4月12日前报送综合治理工作总结。

- 附件：丰台区安全委会办公室、防火委工作会议上领导讲话

丰台区卫生计生委办公室                           2017年7月7日印发