## Sheet3
附件1：
2026年丰台区养老家庭照护床位建设（适老化改造）清单
序号 | 品类 | 产品名称 | 基本要求 | 备注
1 | 基础类改造 | 一字扶手 | 辅助起身、支撑借力；内管铝合金材质，防滑浮点表面，承重≥100kg，多规格长度
2 |  | U型可翻扶手 | 辅助起身；可90°上翻折叠，不占用空间，内管铝合金材质，防滑握柄，承重≥100kg，规格不低于60cm×70cm。实际安装可根据现场情况适当调整尺寸，提供落地支撑
3 |  | 马桶助力架 | 助力如厕；底部牢固，高度可调节，带扶手，承重≥150kg
4 |  | 沐浴凳 | 折叠款，沐浴时安全就坐；高度可调，防滑脚垫，座板带漏水孔，承重≥130kg
5 |  |  | 固定款，沐浴时安全就坐；高度可调，防滑脚垫，座板带漏水孔，承重≥130kg
6 |  | 坐便椅 | 折叠款，带靠背扶手，防滑稳固，可折叠，承重≥150kg
7 |  |  | 固定款，带靠背扶手，防滑稳固，承重≥150kg
8 |  | 普通轮椅 | 代步、转移，可折叠，带驻刹，实心轮胎、减震、配安全带，承重≥130kg
9 |  | 便携式轮椅 | 代步、转移，便携式折叠，可外出携带，带驻刹，实心轮胎、减震、配安全带，承重≥130kg
10 |  | 防褥疮床垫 | 预防褥疮，交替充气减压，防水透气外套，可拆洗
11 |  | 手动护理床 | 辅助护理、体位调整，起背、抬腿、侧翻功能，自带床垫，配餐板，折叠护栏，承重≥150kg
12 |  | 起背器 | 辅助起背，多角度调节，背部承重≥150kg
13 |  | 床边扶手 | 辅助起身，可适配多类床型,承重≥150kg
14 |  | 床边扶手（落地） | 落地床边扶手，高度可调节，底盘稳固，免打孔，承重≥150kg
15 |  | 助行器 | 铝合金材质，带座凳，高度可多档调节，承重≥150kg
16 |  | 防撞角 | 桌边护角，加厚，防止碰撞，环保材质，无异味，自带背胶
17 |  | 防撞条 | 加厚，防止碰撞，环保材质，无异味，自带背胶
18 |  | 翻身枕 | 辅助老年人翻身，有曲面弧度，高密度海绵，不易变形
19 |  | 适老辅助进食器 | 包含筷子、叉子、勺子、碗、水杯，方便拿握
20 | 智能化改造 | 应急呼叫器（4G版本） | 产品支持老人一键呼叫，同时联动多台手机或终端设备预警（4G版本要注明免费使用时间，支持免费使用时长不少于1年）
21 |  | 应急呼叫器（WiFi版本） | 支持WiFi连接，产品支持老人一键呼叫，同时联动多台手机或终端设备预警
22 |  | 智能摄像头（4G版本） | 4K超清画面，自带储存卡，支持夜视功能、语音对讲、移动侦测功能，支持移动终端查看（4G版本要注明免费使用时间，支持免费使用时长不少于1年）
23 |  | 智能摄像头（WiFi版本） | 支持WiFi连接，4K超清画面，自带储存卡，支持夜视功能、语音对讲、移动侦测功能，支持移动终端查看