附件1

2026年公共场所检验检测内容
	专业类别
	序号
	监督检查对象
	应抽检户数
	检测项目
	采样要求

	公共场所
	1


	游泳场所
	应抽检86户（其中2户含集中空调）。
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群。

2.浸脚池水游离性余氯。

3.室内空气中CO2、PM10，如6个月内进行过室内大面积装修，加测甲醛、苯、甲苯、二甲苯。（如有集中空调检测任务：1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数。2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯。3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌。）
	1.泳池水：儿童泳池布置1个测点，成人泳池面积≤1000m²的布置2个测点，成人泳池面积>1000m²的布置3个测点

2.浸脚池水：布置1个测点。

3.室内空气：场所营业面积应按不同功能区（如游泳池、更衣室、休息室等）分类计算，每类功能区分别采样。营业面积<50m²的功能区布置1个测点、营业面积50m²至200m²的功能区布置2个测点、营业面积>200m²的功能区布置3个测点。

4.集中空调：每套集中空调通风系统中，冷却水检测1个部位；空调送风检测设置3个代表性风口；风管检测设置：机器人采样每套空调系统3个采样点，手工擦拭采样每套空调系统选择6个采样点，如确实无法在风管中采样，可抽取该套系统全部送风口的3个作采样点。

	公共场所
	2
	住宿场所
	应抽检24户。

每户公共用品用具6件；室内空气3个点；淋浴用水3件。
	1.棉织品细菌总数。

2.杯具细菌总数。

3.淋浴用水嗜肺军团菌。

4.室内空气中CO2、PM10，如6个月内进行过室内大面积装修，加测甲醛、苯、甲苯、二甲苯。
	1.棉织品：在毛巾、浴巾、床单、被套、枕套（巾）、睡衣、睡裤等中选取3种，每种检测1件，每件取2份样品。

2.杯具：各类杯具每种3件，每件取1份样品。

3.淋浴用水：检测的客房数量3间，每个房间采集1份淋浴用水。

4.室内空气：且每个场所检测客房3间。每间客房室内面积<50m²的设置1个测点，客房室内面积50m²至200m²的设置2个测点，客房室内面积>200m²的设置3个测点。

	公共场所
	3
	沐浴场所
	应抽检6户。

每户公共用品用具6件、淋浴用水5件、沐浴用水2件、室内空气3个点。
	1.棉织品细菌总数。

2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度。

3.拖鞋细菌总数、真菌总数。

4.修脚工具细菌总数、真菌总数。

5.室内空气中CO2、PM10，如6个月内进行过室内大面积装修，加测甲醛、苯、甲苯、二甲苯。
	1.棉织品在毛巾、浴巾、垫巾、被套、枕套（巾）、浴衣等种类中选取至少3种，每种各1件。

2.拖鞋：3双，每双鞋2份样品。

3.修脚工具：1套，每套1份样品。

4.取5个淋浴喷头采集淋浴水样、沐浴池布置1个测点，采集浴池水样。

5.室内空气：场所营业面积应按不同功能区（如游泳池、更衣室、休息室等）分类计算，每类功能区分别采样。营业面积<50m² 的功能区布置1个测点、营业面积 50m²至200m²的功能区布置2个测点、营业面积>200m²的功能区布置3个测点。

	公共场所
	4
	美容美发场所
	应抽检33户。

每户公共用品用具6件、室内空气2个点。
	1.棉织品细菌总数。

2.美容美发工具细菌总数。

3.室内空气中CO2、PM10，如6个月内进行过室内大面积装修，加测甲醛、苯、甲苯、二甲苯。
	1.棉织品（毛巾）3件；

2.理发推子、理发刀剪、美容工具各1套，每套1份样品。

3.室内空气：每个美容场所美容房间2间、每个美容房间布置1个测点；理（美）发店营业面积<50m²时，场所布置1个测点；营业面积50m²至200m²时，场所布置2个测点；营业面积>200m²时，场所布置3个测点。兼有美容区和美发区的场所，应分区采样。

	公共场所
	5
	候车（机、船）室、游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆、商场(含超市)
	应抽检候车室3户、歌舞厅5户、商超3户、游艺厅1户。

每户检测室内空气2个点，共2件；集中空调送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌各1件，风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数各2件，冷却水1件，共11件。
	室内空气中CO2、PM10，如6个月内进行过室内大面积装修，加测甲醛、苯、甲苯、二甲苯。（如有集中空调检测任务：1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数。2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯。3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌。）
	1.游艺厅、歌舞厅：营业面积<50m²的场所布置1个测点，营业面积50m²至200m²的场所布置2个测点，营业面积>200m²的场所布置3个测点。

2.商场（店）、候车（机、船）室：营业面积<200m²的场所布置1个测点，营业面积 200m²至1000m²的场所布置2个测点，营业面积>1000m²的场所布置3个测点。

	公共场所
	6
	影剧院
	应抽检电影院2户。

每户检测室内空气2个点；。
	1.室内空气中CO2、PM10，如6个月内进行过室内大面积装修，加测甲醛、苯、甲苯、二甲苯。

2.电影院可能重复使用的3D眼镜细菌总数。
	1.眼镜：每户检测可能重复使用的3D眼镜3个，每个采2份样品。

2.室内空气：抽取1个放映厅，座位数量<300个的1个测点，座位数量300个～500个的布置2个测点，座位数量501个～1000个的布置3个测点，座位数量>1000个的布置5个测点。


备注：具体工作量按实际开展情况略做调整。

