附件1：改造项目明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审室隔断8人位隔断 | 1 | 套 | 定制 | 定制 | 现有隔断拆除，重新做高度0.75米，桌上隔断，不到地面； 材质： 1. 框架：铝合金型材，表面静电喷涂，防锈、防腐蚀、抗变形 2. 屏风面板： 3.E1级环保三聚氰胺饰面板（颗粒板基材）防火、耐磨、防刮 - 连接配件：高强度铝合金连接件，保障结构稳定性 |
| 2 | 评审室隔断2人位隔断 | 1 | 套 | 定制 | 定制 | 从地面做隔断 ，高1.5米 材质： 1. 框架：铝合金型材，表面静电喷涂，防锈、防腐蚀、抗变形 2. 屏风面板： 3.E1级环保三聚氰胺饰面板（颗粒板基材）防火、耐磨、防刮 - 连接配件：高强度铝合金连接件，保障结构稳定性 |
| 3 | 环境摄像头 | 10 | 台 | 海康威视 | DS-2CD1245-LA | 1.400W像素 2.POE供电、内置拾音器 |
| 4 | 半球支架 | 10 | 个 |  |  |  |
| 5 | 程控电话交换机 | 1 | 台 | 申欧 | HJK120W | 1.最大16路内线电话 2.支持来电显示、自定义分机号、话机/PC调试 |
| 6 | 座机电话 | 11 | 部 | 步步高 | HCD007(6082)TSD | 1.座机电话 2.支持免提、支持单键重拨、免电池 |
| 7 | 录音盒 | 1 | 台 | 先锋 | VAA-D1800-16 | 1.支持16路录音 2.网络管理 3，理论录音时长40000小时 |
| 8 | 评标客户端 | 10 | 个 |  |  |  |
| 9 | 联调测试 | 1 | 项 |  |  | 1.包含标室内网络、强弱电改造，硬件设备与场地系统集成对接联调 |