## Sheet1
街面场景综合检查单（第三方外力危害电力安全）
检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分 检查单号：
检查对象
*检查对象名称 |  |  |  | *检查对象是否营业 | □是 □否
*检查对象地址 |  |  |  | *检查对象类型
责任主体
*责任主体单位性质 | □本单位
□ 法人
名称 | 类型 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 住所
□ 非法人组织
名称 | 类型 | 负责人姓名 | 统一社会信用代码 | 住所
□ 个体工商户
名称 | 类型 | 组成形式 | 统一社会信用代码 | 经营者 | 经营场所
□ 其他
名称 | 类型 | 负责人姓名 | 统一社会信用代码 | 住址
*联系人电话
*检查点位 | 【检查地点】
*检查来源 | □日常检查 □专项检查 □12345热线 □网格巡查 □交办转办 □信访 □舆情 □其他 _
检查分类 | □自行检查 □联合检查 |  | 是否双随机 | □是 □否
*检查方式 | □现场检查 □非现场检查
检查内容及结果
检查模块 | 检查项 | 检查要点 | 检查标准 | 实施层级 | 检查结果 | 处罚职权编码
第三方外力危害电力安全 | 对危害电力线路设施情况的检查 | 1.是否存在向电力线路设施射击; 2.是否存在向导线抛掷物体的行为; 3.是否存在架空电力线路导线两侧各300米的区域内放风筝; 4.是否存在擅自在电力线路导线上接用电器设备; 5.是否存在攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线，安装广播喇叭、广告灯箱条幅、经批准的照明设施等; 6.是否存在利用杆塔、拉线作起重牵引地锚; 7.是否存在在杆塔、拉线上拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物、植物; 8.是否存在杆塔、拉线基础的规定范围内取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的行为（35千伏及以下为电力线路杆塔、拉线周围5米的区域；66千伏及以上为电力线路杆塔、拉线周围10米的区域）;9.是否存在杆塔内（不含杆塔与杆塔之间）或杆塔与拉线之间修筑道路;10.是否存在拆卸杆塔或拉线上的器材以及移动、损坏永久性标志或标志牌;11.是否存在其他危害电力线路设施的行为：阻挡电力线路设施维检通道；在电力线路杆塔（或杆上变压器）下为停放的电动自行车充电；在电力杆塔上栓锁自行车、电动自行车等其它非电力设施；擅自在电力杆塔上打孔、固定电力设施以外物体等破坏杆塔结构行为；利用杆塔、拉线作为受力物，影响杆塔稳定的行为；在杆上变压器下方、箱式变压器周边及变配电室周边堆放杂物或易燃易爆物品；遮蔽变压器、电力线路、变配电室等电力线路设施警示标识。在杆塔、拉线基础保护范围外进行取土、堆物、施工时遵守以下要求：1.预留出通往杆塔、拉线基础供巡检维修人员及车辆通行的道路。2.出现可能引起基础周围土壤、砂石滑坡等影响电力设施基础稳定的情况。3.出现损坏电力设施接地装置或改变其埋设深度的行为。 | 任何单位及个人履行以下几项义务，为合格1.不存在向电力线路设施射击;2.不存在向导线抛掷物体的行为;3.不存在架空电力线路导线两侧各300米的区域内放风筝;4.不存在擅自在电力线路导线上接用电器设备;5.不存在攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线，安装广播喇叭、广告灯箱条幅、经批准的照明设施等;6.不存在利用杆塔、拉线作起重牵引地锚;7.不存在在杆塔、拉线上拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物、植物;8.不存在杆塔、拉线基础的规定范围内取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的行为（35千伏及以下为电力线路杆塔、拉线周围5米的区域；66千伏及以上为电力线路杆塔、拉线周围10米的区域）;9.不存在杆塔内（不含杆塔与杆塔之间）或杆塔与拉线之间修筑道路;10.不存在拆卸杆塔或拉线上的器材以及移动、损坏永久性标志或标志牌;11.不存在其他危害电力线路设施的行为：阻挡电力线路设施维检通道；在电力线路杆塔（或杆上变压器）下为停放的电动自行车充电；在电力杆塔上栓锁自行车、电动自行车等其它非电力设施；擅自在电力杆塔上打孔、固定电力设施以外物体等破坏杆塔结构行为；利用杆塔、拉线作为受力物，影响杆塔稳定的行为；在杆上变压器下方、箱式变压器周边及变配电室周边堆放杂物或易燃易爆物品；遮蔽变压器、电力线路、变配电室等电力线路设施警示标识。在杆塔、拉线基础保护范围外进行取土、堆物、施工时遵守以下要求：1.预留出通往杆塔、拉线基础供巡检维修人员及车辆通行的道路。2.出现可能引起基础周围土壤、砂石滑坡等影响电力设施基础稳定的情况。3.出现损坏电力设施接地装置或改变其埋设深度的行为的情况 | 街道乡镇 | □未发现问题 □发现问题 □不涉及 | C0006800
第三方外力危害电力安全 | 对是否存在危害发电设施、变电设施情况的检查 | 任何单位或个人不得从事下列危害发电设施、变电设施的行为： （一）闯入发电厂、变电站内扰乱生产和工作秩序，移动、损害标志物； （二）危及输水、输油、供热、排灰等管道（沟）的安全运行； （三）影响专用铁路、公路、桥梁、码头的使用； （四）在用于水力发电的水库内，进入距水工建筑物300米区域内炸鱼、捕鱼、游泳、划船及其他可能危及水工建筑物安全的行为； （五）其他危害发电、变电设施的行为。 | 无下列情况，合格。 （一）闯入发电厂、变电站内扰乱生产和工作秩序，移动、损害标志物； （二）危及输水、输油、供热、排灰等管道（沟）的安全运行； （三）影响专用铁路、公路、桥梁、码头的使用； （四）在用于水力发电的水库内，进入距水工建筑物300米区域内炸鱼、捕鱼、游泳、划船及其他可能危及水工建筑物安全的行为； （五）其他危害发电、变电设施的行为。 | 街道乡镇 | □未发现问题 □发现问题 □不涉及 | C0006700
第三方外力危害电力安全 | 对是否存在损坏使用中的杆塔基础情况的检查 | 是否存在损坏使用中的杆塔基础情况。 | 无损坏使用中的杆塔基础情况，合格。 | 街道乡镇 | □未发现问题 □发现问题 □不涉及 | C0006900
第三方外力危害电力安全 | 对是否存在损坏、拆卸、盗窃使用中或备用塔材、导线等电力设施情况的检查 | 是否存在损坏、拆卸、盗窃使用中或备用塔材、导线等电力设施情况。 | 无损坏、拆卸、盗窃使用中或备用塔材、导线等电力设施情况，合格 | 街道乡镇 | □未发现问题 □发现问题 □不涉及 | C0007000
第三方外力危害电力安全 | 对是否存在拆卸、盗窃使用中或备用变压器等电力设备情况的检查 | 是否存在拆卸、盗窃使用中或备用变压器等电力设备的情况 | 无拆卸、盗窃使用中或备用变压器等电力设备情况，合格 | 街道乡镇 | □未发现问题 □发现问题 □不涉及 | C0007100
第三方外力危害电力安全 | 对是否存在危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序情况的检查 | 是否存在下列危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的情况： 1.擅自改变用电类别； 2.擅自超过合同约定的容量用电； 3.擅自超过计划分配的用电指标用电； 4.擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备； 5.擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备，且构成窃电和超指标用电； 6.未经供电企业许可，擅自引入、供出电力或者将自备电源擅自并网。 | 无下列情况，合格： 1.擅自改变用电类别； 2.擅自超过合同约定的容量用电； 3.擅自超过计划分配的用电指标用电； 4.擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备； 5.擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备，且构成窃电和超指标用电； 6.未经供电企业许可，擅自引入、供出电力或者将自备电源擅自并网。 | 街道乡镇 | □未发现问题 □发现问题 □不涉及 | C0007200
其他存在问题
整改情况
检查结论 | □合格 □不合格
检查人意见：
检查人 | 姓名 执法证号 |  | 被检查人 | 姓名/职务
| 姓名 执法证号 |  |  | 联系电话