## Sheet1
医疗器械使用检查单
检查时间: 年 月 日 时 分—— 时 分 检查单号:
检查对象 | 统一社会信用代码
名称
类型
法定代表人
住所或地址
联系方式
检查地点
通知当事人到场情况
检查人员：我们是 的执法人员 （姓名）执法证号 、 （姓名）执法证号 ，现向你出示我们的执法证件，你是否看清楚?
当事人：口是 口否
检查人员：你有权进行陈述和申辩。你应当如实回答询问，并协助调查或者检查，不得阻挠。你认为检查人员与你（单位）有直接利害关系的，依法有申请回避的权利。你是否申请检查人员回避？
当事人：口申请 口不申请
检查事项、内容、方法及结果
序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方式 | 检查结果 | 备注
1 | 1资质资格 | 医疗机构执业许可证是否处于有效期内经营范围 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 注册地址是否与实际地址一致 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 法定代表人、主要负责人与许可证是否一致 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 其他事项 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
2 | 2医疗器械使用行为 | 是否按照医疗器械说明书和标签标示要求贮存医疗器械 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否依照条例规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否按照产品说明书等要求使用医疗器械 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 对重复使用的医疗器械，医疗器械使用单位是否按照消毒和管理的规定进行处理 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否重复使用一次性使用的医疗器械 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否未按照规定销毁使用过的一次性使用的医疗器械 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，医疗器械使用单位是否按照产品说明书要求检查、检验、校准、保养、维护并予以记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 医疗器械使用单位是否妥善保存购入第三类医疗器械的原始资料 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 医疗器械使用单位是否按照规定将大型医疗器械以及植入和介入类医疗器械的信息记载到病历等相关记录中 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 医疗器械使用单位发现使用的医疗器械存在安全隐患是否立即停止使用、通知检修，或者继续使用经检修仍不能达到使用安全标准的医疗器械 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否按规定配备与其规模相适应的医疗器械质量管理机构或者质量管理人员 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否按规定建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否按规定由指定的部门或者人员统一采购医疗器械 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否从未备案的经营企业购进第二类医疗器械 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否购进、使用未备案的第一类医疗器械 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 贮存医疗器械的场所、设施及条件与医疗器械品种、数量是否不相适应 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否按照贮存条件、医疗器械有效期限等要求对贮存的医疗器械 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否按规定建立、执行医疗器械使用前质量检查制度 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否按规定索取、保存医疗器械维护维修相关记录 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否按规定对本单位从事医疗器械维护维修的相关技术人员进行培训考核、建立培训档案 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否按规定对其医疗器械质量管理工作进行自查、形成自查报告 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否按照医疗器械说明书和标签标示要求运输医疗器械 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否捐赠过期、失效、淘汰或者检验不合格的在用医疗器械 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 是否转让过期、失效、淘汰或者检验不合格的在用医疗器械 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | （医疗器械使用单位）是否按规定建立和保存植入和介入类医疗器械使用记录 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 医疗器械使用单位是否拒绝配合有关医疗器械缺陷调查、拒绝协助医疗器械生产企业召回医疗器械 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 医疗器械使用单位发现其使用的医疗器械可能为缺陷产品的，是否未立即暂停使用该医疗器械，或未及时通知医疗器械生产企业或者供货商，并向所在地省级食品药品监督管理部门报告 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 医疗器械使用单位是否不配合监督检查或者拒绝、隐瞒、不如实提供有关情况和资料 | 口现场检查 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
3 | 3不良事件监测和再评价 | 医疗器械使用单位是否未主动收集并按照时限要求报告医疗器械不良事件 | 口实地检查 口查看文件资料 口听取被检查对象说明、介绍情况 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 医疗器械使用单位是否不配合药品监督管理部门和监测机构开展的医疗器械不良事件相关调查和采取的控制措施 | 口实地检查 口查看文件资料 口听取被检查对象说明、介绍情况 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 医疗器械使用单位是否瞒报、漏报、虚假报告（医疗器械不良事件） | 口实地检查 口查看文件资料 口听取被检查对象说明、介绍情况 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 医疗器械使用单位是否未保存不良事件监测记录或者保存年限不足 | 口实地检查 口查看文件资料 口听取被检查对象说明、介绍情况 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 医疗器械使用单位应当注册而未注册为国家医疗器械不良事件监测信息系统用户 | 口实地检查 口查看文件资料 口听取被检查对象说明、介绍情况 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 医疗器械使用单位是否未按照要求配备与其经营或者使用规模相适应的机构或者人员从事医疗器械不良事件监测相关工作 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 医疗器械使用单位是否未及时向持有人报告所收集或者获知的医疗器械不良事件 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 医疗器械使用单位是否未配合持有人对医疗器械不良事件调查和评价 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 医疗器械使用单位是否未按照要求建立医疗器械不良事件监测工作制度 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
|  | 医疗器械使用单位是否存在其他违反《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》规定的行为 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
4 | 4.其他 | 其他检查内容 | 口实地检查口听取被检查对象说明、介绍情况 口查验证件 口其他 | 口不合格 口合格 口无此检查内容 口未检查
检查结论 | 口合格 口不合格
（检查人意见： ）
检查人 | 1.姓名: 执法证号: |  | 记录人: | 被检查人:
2.姓名: 执法证号:
3.姓名: 执法证号:
备注